                                                                                                                              Załącznik Nr 6

                                                                                                                do sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z  wykonanych remontów w placówkach

oświatowych w 2005 – Szkoły podstawowe
	Nazwa placówki

oświatowej
	Wykonane remonty
od 01.01.2005 – 31.12.2005
	Zadłużenie na
31.12.2005

	Szkoła Podstawowa 
Nr. 1 w Jeleśni
	Fa 22/04-       1,220,00  /inwent.kotłowni/

Fa 144/04-     1,144,48  /połącz.ekranów/

Fa 10/05-       8,292,77  /remont szatni/

Fa 11/05-      16,314,54 /remont szatni/

Fa 349/05-    17,186,04 /szafy do szatni/

Fa 2032/05-    7,196,64 / wieszaki do szatni/

Fa 6/05            5,697,57 /posadzka na korytarzu/
Fa 37/05          2,589,56 /awarie inst. elektrycz/

Fa 38/05          8,738,09 /wymiana kotła Co/

Fa 99/05          1,787,30 /czyszcz. studni/

Fa 110/05        2,825,86 / wykonanie barierek/
Fa 3/05          12,000,00 /rob.remontowe/

R-ki                 4,338,15 /kosztorysy,nadzór/
	Fa 5/05-    5,577,14

   /roboty remontowe/

	
	89,331,00
	5,577,14

	Szkoła Podstawowa
Nr.2 w Jeleśni
	Fa 23/04      3,296,08       /rob.remontowe/
Fa 1/05      55,728,89      / rob,remontowe/

Fa 2/05        9,145,01      / rob.remontowe/

Rach.           1,600,00      / wyk.drzwi metalowe/

Fa 2/05        1,050,72     / rem. oświetlenia/ 

R-ki             2,369,29     /nadzór, kosztorysy/ 
	Fa 134/05    5,207,34
   /rem. inst. CO/ 

Fa 136/05    29,558,75

   / rob.remontowe/

	
	73,189,99
	34,766.09

	Szkoła Podstawowa

      Mutne
	R-k 2/04         239,78    / nadzór/
Fa 125/04   19,501,88   /rob.remontowe/

R-k                  882,00   / obudowa grzejników/

Fa 1021/04   2,280,03   /biurka komputerowe/
Fa 2031/04      426,23   / zakup tablicy/

Fa 76/05       1,573,80   / zamont.alarmu/

Fa  4/05      16,301,62   /rob.remontowe/
R-ki                 307,43   /nadzór, kosztorysy/                                                                                                                  
	

	
	41,512,77
	

	Szkoła Podstawowa
w Krzyżowej
	Fa 18/04      5,906,71   /wyposaż.kuchni/
Fa 29/05         801,30   /rob.remontowe/

Fa 251/05    1,335,31   / przyłącz.oświetlenia/
R-ki                344,54   / nadzór/
	

	
	8,387,86
	

	Szkoła Podstawowa 
w Korbielowie
	R-k 2/04       441,50     /nadzór/
Fa 125/04     934,00    / rob.remontowe/

Fa 7/05       2,600,00   /inst.odgromowa/

Fa 31/05     4,880,00  /projekt kotłowni/

R-ki               602,10  /nadzór,kosztorysy/
	Fa 27/05  25,154,75 
    /rob.remontowe/

	
	9,457,60
	25,154,75

	Szkoła Podstawowa
nr. 1 Pewel Wielka
	Fa 21/05       3,000,00  /czyszcz.rur/
Fa 8/05         3,020,06  /mat, pomiary elektryczne/

Fa 568/05   1,200,00   /siatka zabezpieczająca/
Fa 2457/05    943,06   /słupki/

R-ki             1,137,74  /nadzór kosztorysy/
	

	
	9,300,86
	

	Szkoła Podstawowa 
nr.2 Pewel Wielka 
	Fa 142/04       195,20  / rob. ziemne/
Fa 223/04     2,781,60 / spawanie słupków/

Fa 291/05     4,273,30 /zakup wykładzin/

Fa 8/05         4,031,64 / rem.inst.CO/

Fa 500/05     3,846,90 /mat.elektr.oprawy/
Fa 5/05         1,252,13 /roboty elektryczne/

                     1,383,08 / zamont. żaluzji) 

Fa 82/05       4,498,14 / meble do gabinetu/

Fa 15/05     29,212,86 / rob.remontowe/

Fa 35/05       2,500,00 / czyszczenie rur/

Fa 5/05       22,288,66 /rob.remontowe/

Fa 298/05     3,900,00 /zakup komputera/

R-k                  375,00 / wykonanie barierki

R-ki                 653,90 / nadzór, kosztorysy/
	

	
	81,192,41
	

	Szkoła Podstawowa 
Sopotnia Wielka
	Fa 146/04         31,602,36  /rob.remontowe/
R-k 3/04                389,35 / nadzór/

Fa 1/05             25,537,32  / stolarka okienna/

Fa 2/05             13, 875,25 / rob.remontowe/

Fa 161048/05         687,79 /kosiarka/

Fa 27/05             3,000,00 /czyszczenie rur/
Fa 105/05           3,939,82  /malowanie/

Fa 106/05           1,152,64 /wykonanie okienka/

Fa 74/05             2,497,24 / awaria instalacji CO/

R-ki                    7,930,10 /mater.do wykon.ogrodze/

Fa 651/05         10,636,71/ zakup płyt i wykładzin/

Fa 5/05             15,674,37 /rob.remontowe/
Fa 77/05             1,504,20 /zamont.żalizji/

R-k 6/05             1,500,00 / wycinka drzew/

R-ki                       637,39 / nadzór,kosztorysy/
	

	
	120,564,54
	

	Szkoła Podstawowa
Sopotnia Mała
	Fa 29/04             5,177,70 / wymiana rynien/

Fa 146/04         27,637,32 / rob.remont/ 
Fa 16/04             3,745,00 / rob.remontowe/

R-k 3/04                339,00 / nadzór/

Fa 1/05              61,793,56/ stolarka okienna/
Fa 24/05              3,000,00 / czyszcz.rur/

Fa 2031/05      12,074,97 /zakup krzeseł,stołów/

Fa 36/05          58,086,73 /nawierzch.plac szkol/

Fa 480/05        12,625,78 /płyty,panele,podłogi/

Fa 3/05             50,460,52 /roboty rem/

Fa 2/05            27,844,45 /rob.rem/
Fa 4/05            31,306,12 / rob rem/

Fa 636/05       1,459,97/zakup świetlówek,opraw/

R-k  4/05           1,610,68 /rem.inst.kanalizacyjnej/

R-k                    1,950,00 /obudowa grzejników/

R-ki                   1,713,68 /nadzór,kosztorysy/
	

	
	300,825,48
	

	Szkoła Podstawowa
w Przyborowie
	R-k 2/04          337,50  /nadzór/
Fa 125/04   27,426,13 /rob.remontowe/

Fa 16/04       2,317,32 /montaż rynien/
Fa 737/05     4,648,20 /zakup patelni/

Fa 738/05     3,932,06 /zakup rozdrobniarki/
Fa 270/05     2,528,00 /zakup farb,malowanie/

Fa 19/05     28,792,00 / rob.remontowe/

Fa 587/05     1,500,00 / zamont.siatki ochronej/

R-ki                 774,05 / nadzór,kosztorysy)
	

	
	72,255,26
	

	Ogółem wykonanie 
remontów w szkołach
	806,017,77
	65,497,98

	
	
	


