Załącznik do Uchwały Nr VI/39/07

                                                      Rady Gminy Jeleśnia 

                                                      z dnia  22 marca 2007r.

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie  Gminy Jeleśnia

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki  Zakładu  zwanym dalej „Zakładem Gospodarki Komunalnej” oraz Odbiorców usług z terenu Gminy Jeleśnia w zakresie  świadczenia usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

       1. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
               i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.);

2. Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

3. Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

4. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy;

5. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy , którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

6. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości     wody bezpowrotnie zużytej. 

7. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ ii

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład wodociągowo-kanalizacyjny w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców USŁUG warunkujące jego utrzymanIE 

§ 3.

minimalny poziom usług świadczonych przez zakład:

1. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 
§ 4.

Zakład ma obowiązek :

1. zapewnić w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody , o wielkości wynikającej z warunków technicznych  przyłączenia.

2. zapewniać spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

3. określenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia odbieranych ścieków a także kontrole czy jakość ścieków przyjmowanych jest zgodna z obowiązującymi przepisami

4. utrzymuje stacje uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w sprawności technicznej 

5. utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia oczyszczalni ścieków

§ 5.

Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład a w szczególności do:

1) zabezpieczenia posiadanej instalacji wodociągowej przed cofnięciem się z niej wody 
do urządzeń wodociągowych Zakładu;

2) natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zrzutach lub zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

3) niezmieniania, bez uzgodnień z Zakładem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

4) utrzymanie pomieszczenia, którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie, jak również do zabezpieczenia tego pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

5) niezwłocznego powiadomienia Zakładu, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych;

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Zakładu;

1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

7) udostępnienia Zakładowi dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz dla ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji;

8) zapewnienia Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także do własnych instalacji połączonych z siecią, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy usług mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład;

9) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

10) powiadomić Zakład o wszelkich zmianach technicznych instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

11) poinformować Zakład o zmianach stanu prawnego nieruchomości lub w zasadach korzystania z nieruchomości .

§ 6.

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego
w posiadaniu Odbiorcy usług, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Zakładu, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. O ile umowa nie stanowi inaczej, działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy usług. 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

2. § 7.

3. Zakres podmiotowy odbiorców usług, z którymi Zakład ma obowiązek zawrzeć lub zawiera Umowę 

  o dostarczeniu wody lub odprowadzanie ścieków , określa art.6 ust. 2 i art.4 – 6 ustawy.

4. Postanowienia zawieranych umów nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających

        z   przepisów ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy oraz postanowień Regulaminu. 

§ 8.

2   1. Zakład zawiera umowę z przyszłym odbiorcą, po spełnieniu przez niego wynikających z Regulaminu 

warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości.

3  2.  Z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, umowa może być zawarta po spełnieniu przez nią warunków przyłączenia oraz po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z nieruchomości.

§ 9.

4  1.   Umowa zawierana przez zakład z odbiorcą zawiera postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy .

5  Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody i odbioru ścieków.

6 Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zakreśleniem postanowień ust. 2 

7 Zakład  zawiera umowy na czas określony;

a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony 

b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci 

§ 10.

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej, przy czym zmiana adresu stron umowy może nastąpić w drodze pisemnego powiadomienia. 

2. Zmiana cen i stawek opłat w czasie obowiązywania umowy związana z wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków. 
§ 11.

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu, skutkującej zmianą Odbiorcy, Zakład ma prawo zaproponować nowemu Odbiorcy warunki umowy z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. 

§ 12.

1. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, osoba ubiegająca się o jej zawarcie jest zobowiązana przedstawić Zakładowi dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości. 

2. Jeżeli z treści dokumentu wskazanego w ust. 1 nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do korzystania z nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł.

3. Zakład sporządza projekt umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

4. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zakładu o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości oraz do umożliwienia Zakładowi dokonania w związku z powyższym odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zakładem. Do czasu poinformowania Zakładu oraz umożliwienia mu dokonania odczytu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Zakład.
5. Dokonanie odczytu nie jest wymagane w przypadku, gdy z datą poinformowania Zakładu o utracie prawa do korzystania z nieruchomości, osoba, która nabyła prawo do nieruchomości złoży do Zakładu wniosek o zawarcie umowy zawierający pisemne ustalenie pomiędzy dotychczasowym Odbiorcą a nowym, co do wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego w dniu wydania nieruchomości.
§ 13.

1. Na zasadach wskazanych w ustawie, umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego                                                                                                                                                                                               lokalu wraz ze zgoda takiej osoby, potwierdzona jej własnoręcznym podpisem na zawarcie umowy

oraz na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy;

b)  oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali a zasadach rozliczania różnic oraz obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat.

3. Dla potwierdzenia, iż instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach czerpalnych wody,  wnioskodawca przedkłada – jako załącznik do wniosku stanowiący jego integralną część - schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład dokona sprawdzenia zgodności zabudowy wodomierzy z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zakład sporządza projekty umów w terminie 30 dni od dnia sprawdzenia zgodności zabudowy wodomierzy, o którym mowa w §12 ust. 5. 

6. Odbiorca będący osobą korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym jest zobowiązany 
do poinformowania Zakładu o utracie przezeń prawa do korzystania z lokalu. 

§ 14.

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej aneksu zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
§ 15.
1. Zakład może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania okresów wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń uprawniających Zakład do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z Ustawą. 

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, także przez złożenie pisemnego oświadczenia woli odbiorcy w siedzibie Zakładu lub przesłania go odbiorcy listem poleconym.

3. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonywanym z ważnych przyczyn, w szczególności uniemożliwiających świadczenie usług przez Zakład lub ich odbiór przez odbiorcę, w trybie określonym w ust. 1.

§ 16.

1. Umowa może być rozwiązana, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
§ 17.

 1.     Umowa wygasa w przypadku:

        1)    śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną;

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

3) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do lokalu - w przypadku umowy zawartej z osobą korzystającą  z lokalu w budynku  wielolokalowym;

4) zakończenia postępowania upadłościowego mającego na celu likwidację majątku lub zakończenia postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą;

5) utraty przez Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 2.  Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, poza przyczynami wskazanymi  w ust. 1, wygasa również w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez Zakład z  właścicielem lub zarządcą  nieruchomości, w której znajduje się lokal . 

§ 18.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zakład zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zdemontowanie wodomierza głównego.
ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń

w oparciu o ceny i stawki ustalone w TARYFACH

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfach 

§ 19.

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. 

2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 

3. Zakład dołącza do umowy obowiązującą w dacie jej zawarcia taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 20.

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, Zakład wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego tj. 3-miesięcznego.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż  14 dni od daty jej doręczenia 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od założenia wniosku w tej sprawie. 

§ 21.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody wynikającego ze wskazań nowo zabudowanego wodomierza w pełnym zakresie obrachunkowym.

§ 22.

1) Ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest w następujący sposób:

2) w przypadku posiadania przez Odbiorcę sprawnych urządzeń do pomiaru przepływu wprowadzanych ścieków, które to urządzenia zostaną zaakceptowane przez Zakład, jako ilość wykazana, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia.

3) w przypadku nieposiadania przez Odbiorcę sprawnych urządzeń wymienionych w ust.1 lub gdy Zakład stwierdzi, że wskazania tych urządzeń nie są wiarygodne – jako równą sumie ilości dostarczonej wody z sieci Zakładu oraz pochodzącej z innego źródła, przy czym ilość wody pochodzącej z innego źródła ustala się według wskazań wodomierzy zabudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jako ilość określoną w umowie.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączania do sieci

§ 23.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Zakładowi wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych urządzeń podczyszczających;

6) opis nieruchomości, z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia;

7) podanie lokalizacji nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie poprzez wskazanie jej adresu i numeru p. gr. albo p. bud. bądź numeru działki oraz określenie jej stanu prawnego.

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,

§ 24.

1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć mapę w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z naniesioną granicą własności tej nieruchomości.

2. Zakład jest zobowiązany bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.

4. Podłączenie nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych następuje na koszt inwestora (Odbiorcy usług) na warunkach określonych przez Zakład.

§ 25.

1. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Zakład w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, o którym mowa w § 23, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 23, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają przyłączenie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

a) wskazywać odcinek sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, do której należy zaprojektować przyłączenie nieruchomości do sieci; sposób przyłączenia nieruchomości. 

b) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

c) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

d) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach, z którymi należy uzgodnić projekt przyłącza lub do których należy zgłosić fakt przyłączenia;

e) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Należność za przygotowane „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, wnioskujący uiszcza przed ich wydaniem. 

§ 26.

1. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Zakład może zaproponować osobie/osobom ubiegającej/ubiegającym się o przyłączenie do sieci wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, które będą obejmowały nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również warunki techniczne wybudowania przez przyszłego Odbiorcę/Odbiorców ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. W sytuacji określonej w ust.1, przed wydaniem warunków, o których mowa w ust.1, Zakład i osoba/osoby ubiegająca/ubiegające się o przyłączenie do sieci dokonują pisemnych uzgodnień dotyczących trybu i zasad odpłatnego przejęcia przez Zakład urządzeń, które zostaną wybudowane z własnych środków przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie.

3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2 winny określać w szczególności:

1) termin wybudowania urządzenia;

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać;

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Zakład;

4) zasady wyceny inwestycji.

4. Po wybudowaniu i podłączeniu urządzeń wraz z przyłączami Zakład i osoba/osoby, która/które wybudowała/wybudowały urządzenia zawierają w oparciu o dokonane uzgodnienia,
o których mowa w ust.2 i 3 stosowną umowę w formie pisemnej.

§ 27.

Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i zawarcie z Zakładem umowy o podłączenie do sieci określającej sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Zakład kontroli robót.

§ 28.

Przed przyłączeniem do sieci Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII.

ROZDZIAŁ Vi

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 29.

1. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osoba umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Zakład określi warunki techniczne przyłączenia.

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie do istniejącej sieci                           wodociągowej lub kanalizacji, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

3. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, a w szczególności  gdy w danym rejonie nie posiada własnej sieci.

4.      Dostępność usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                            urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania przez Zakład odbioru TECHNICZNEGO

wykonanego przyłącza

§ 30.

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z uzgodnioną dokumentacją przyłącza.

2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ze środków własnych przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3.  Po zgłoszeniu przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci  gotowości do odbioru przyłącza, Zakład uzgadnia jego termin na nie później niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.

4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron i potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

5. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do Zakładu celem odbioru wykonanych robót przed zasypaniem odpowiednim gruntem.

6. Ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu jeden egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, przy czym pomiar geodezyjny powinien być wykonany w otwartym wykopie.

§ 31.

Sposób zgłoszenia odbioru oraz wzory protokołów odbioru określa Zakład. 

§ 32.

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

1) dane identyfikujące osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie i adres przyłączanej nieruchomości;

2) termin odbioru proponowany przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie;

3) inne warunki odbioru.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

4) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

5) datę odbioru przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz 

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI lub ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW Świadczonych USŁUG 

1. § 33.

1. Zakład reaguje niezwłocznie na zgłoszone reklamacje. 

2. Zakład rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. 
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 14 dni, o czym Zakład winien pisemnie poinformować Odbiorcę.
§ 34.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru nad jakością wody, obniżenia jakości dostarczanej wody w stosunku do zagwarantowanej w umowie - Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zakład obniżenia ciśnienia dostarczanej wody w stosunku do zagwarantowanego w umowie - Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.
§ 35.

W siedzibie Zakładu winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy stosowane przez Zakład;

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego 
na terenie gminy. 
§ 36.

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje Odbiorców o jego lokalizacji w analogiczny sposób, jak w ust. 1.

§ 37.
Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie 
z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 38.

Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do poboru wody z urządzeń wodociągowych Zakładu na następujących warunkach:

1) pobór wody do wozów bojowych odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Zakład w porozumieniu zawartym pomiędzy Zakładem a jednostką straży pożarnej;

2) w uzasadnionych przypadkach jednostka straży może pobrać wodę z innych hydrantów niż opisanych w pkt 1, ale w tym przypadku Zakład nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności;
3) jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:
a) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzeń Zakładu,

b) niezwłocznego zawiadamiania Zakładu o dokonanym poborze wody 
z hydrantów, o których mowa w pkt 2,

c) składania Zakładowi w terminie do 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Zakładu na cele przeciwpożarowe.

§ 39.

W przypadku pobrania przez jednostkę straży pożarnej wody na cele przeciwpożarowe z instalacji Odbiorcy, jednostka ta zobowiązana jest bez względnej zwłoki  przekazać Zakładowi informację o ilości pobranej wody, tak aby Zakład mógł prawidłowo rozliczyć dostawę wody dla tego Odbiorcy.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

2. Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują 1 rok zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w Jeleśni    zatwierdzającymi taryfy.

3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§ 41.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PAGE  
6

